## Лист1
Годовой план-график ремонта энергетического оборудования на 2017год
ОГЭ предприятие ПАО ДНПП в/вольтное оборудование за июль месяц 2019г.
№ п/п | инвент. Номер | тип, модель | технические харак-ки | Наименование энергоустановки | вид ремонта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 7121061 | КСО-298 | 6кв | Камера отход.линии ТП-2 на ТП-4 | тек
2 | 7121061 | КСО-298 | 6кв | Камера отход.линии на ТП-11-ТП-6 | тек
3 | 7121061 | КСО-298 | 6кв | Камера отход.линии на ТП-7 | тек
4 | 15275 | ТМ-400/6 | 400ква | Силовой тр-р т/п 2 | осм
5 | 15276 | ТМ-400/6 | 400 ква | Силовой тр-р т/п 2 | осм
6 | 45459 | ТМЗ-1000/6 | 1000ква | Силовой тр-р | тек
7 | 7886 | ИП-20 | 240квар | Конденсат.ус-ка т/п 2 | тек
8 | 8521 | ИП-20 | 240квар | Конденсат.ус-ка т/п 2 | тек
9 | 7121001 | КТП2 | 1000ква | Трансф.подстанция т/п 15 | тек