## Лист1
Месячный отчет ремонта энергетического оборудования и сетей
ОГЭ предприятие ПАО ДНПП по ц.121 в/вольтное оборудование за март месяц 2019г.
№ п/п | инвент. номер | тип, модель | технические хар-ки | Наименование энергоустановки | вид ремонта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Щит 16 | ЩО-70 | 5 пан. | Эл.щит на ТП-16 | осм
2 | 16295 | УКМ6.3-450 | 268 квар | Конденсат.ус-ка т/п 17 | тек
3 | 1642 | ТМ-560 | 560ква | Силовой тр-р т/п4 | осм
4 | 1644 | ТМ-560 | 560ква | Силовай тр-р на т/п 4 | осм
5 | 18030 | КТП2 | 1000 ква | Трансф.подстанция т/п17 | осм
6 | 21336 | УК-240 | 110квар | Конденсат.ус-ка т/п 11 | тек
7 | 7121004 | КТП2 | 1000 ква | Трансф.подстанция ТП-11 | осм
8 | 45523 | КСО-298 | 6 кв | Распредустройство ТП-4 | осм
9 | 45627 | КСО-298 | 6 кв | Распредустройство на ТП-4 | осм
10 | 45628 | КСО-298 | 6 кв | Распредустройство ТП-4 на ТП-2 | осм
11 | 45629 | КСО-298 | 6 кв | Распредустройство ТП-4 на ТП-13 | осм
12 | 45916 | КСО-298 | 6кв | Ячейка КСО вх.лин. с ТП4 на ТП1 и шлейф на ТП12 | тек
13 | 45918 | КСО-298 | 6кв | Ячейка КСО ТП4 фидер на ТП1 | тек
14 | 5223 | 6панельн. | 400в | Эл.щит на т/п 4 | тек
15 | 5223 | 6панельн. | 400в | Эл.щит на т/п 4 | тек
16 | 7117003 | ТМ-750 | 750 ква | Трансф.подстанция ТП-9 | осм
17 | Щит 9 | 6панельн | 400в | Эл.щит на т/п 9 | осм