## Лист1
Месячный отчет ремонта энергетического оборудования и сетей
ОГЭ предприятие ПАО ДНПП по ц.121 в/вольтное оборудование за ноябрь месяц 2019г.
№ п/п | инвент. номер | тип, модель | технические хар-ки | Наименование энергоустановки | вид ремонта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 7121060 | КСО-298 | 6кв | Камера отход.линии на ТП-13 | осм
2 | 7121060 | КСО-298 | 6кв | Камера отход.линии на ТП-14 | осм
3 | 7121060 | КСО-298 | 6кв | Камера отход.линии на ТП-7 | осм
4 | 7121060 | КСО-298 | 6кв | Камера отход.линии на ТП-9 | осм
5 | 7121060 | КСО-298 | 6кв | Камера силового трансформатора | осм
6 | 48309 | КСО-298 | 6кв | Ячейка КСО ТП-1 перемыч.с ТП1-пристройка на ТП2 | тек
7 | 46307 | КСО-298 | 6кв | Ячейка КСО ТП1 перемыч.с ТП1-пристройка на ТП8 | тек
8 | 46308 | КСО-298 | 6кв | Ячейка КСО ТП1 перемычка с ТП1 -пристройка на ТП4 | тек
9 | 46305 | КСО-298 | 6кв | Ячейка КСО ТП-8 отх.лин.с ТП8 на трансф.№1 ТП5 | осм
10 | 46306 | КСО-298 | 6кв | Ячейка КСО ТП8 отх.лин.с ТП8 на трансф.№2 ТП5 | осм
11 | 15281 | ТМ-400/6 | 400ква | Силовой тр-р на т/п 8 | осм
12 | 5179 | ТМ560/6 | 560 ква | Силовой тр-р на т/п 8 | осм
13 | 7121063 | КСО-298 | 6кв | Камера ввода ф.106 с ПС-416 "Красн.горки" | осм
14 | 7121063 | КСО-298 | 6кв | Камера отход.линии на ТП-15 | осм
15 | 16768 | ИП-20 | 240квар | Конденсат.ус-ка т/п 8 | осм
16 | 21338 | УК-240 | 240квар | Конденсат.ус-ка т/п 8 | тек
17 | 27066 | УКМ-58 | 144квар | Конденсат.ус-ка т/п 8 | тек
18 | 27067 | УКМ-58-04 | 340квар | Конденсат.ус-ка т/п 6 | тек
19 | 45375 | КСО-298 | 6 кв | Ячейка на т/п 6 вх.линия ф116 | осм
20 | 45376 | КСО-298 | 6 кв | Ячейка на т/п 6 отх.линия ф134 | осм
21 | 45469 | КСО-298 | 6 кв | Распредустройство ТП-6 фид135 | тек
22 | 7121062 | ТМ-1000 | 1000ква | Трансф.подстанция ТП-6 | тек
23 | 45526 | КСО-298 | 6 кв | Распредустройство ТП-6 на ТП | осм
24 | 45579 | КСО298 | 6 кв | РаспредустройствоТП-8 | осм
25 | 45580 | КСО-298 | 6 кв | Распредустройство на ТП-8 | осм
26 | 45915 | КСО-298 | 6кв | Ячейка КСО вх.линия фид.129 с ТП8 на ТП1 | тек
27 | 45917 | КСО-298 | 6кв | Ячейка КСО ТП-8 фидер на ТП-18 | осм
28 | 9207 | ИП-20 | 110квар | Конденсат.ус-ка т/п 6 | тек
29 | Щит 6 | с/изг | 14пан. | Эл.щит на т/п 6 | осм
30 | Щит-6/1 | 10пан. | 400в | Эл.щит на т/п 6 | осм