## Лист1
Месячный отчет ремонта энергетического оборудования и сетей
ОГЭ предприятие ПАО ДНПП по ц.121 в/вольтное оборудование за январь месяц 2019г.
№ п/п | инвент. номер | тип, модель | технические хар-ки | Наименование энергоустановки | вид ремонта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 7121061 | КСО-298 | 6кв | Камера отход.линии ТП-2 на ТП-4 | осм
2 | 7121061 | КСО-298 | 6кв | Камера отход.линии на ТП-11-ТП-6 | осм
3 | 7121061 | КСО-298 | 6кв | Камера отход.линии на ТП-7 | осм
4 | 15275 | ТМ-400/6 | 400ква | Силовой тр-р т/п 2 | осм
5 | 15276 | ТМ-400/6 | 400 ква | Силовой тр-р т/п 2 | осм
6 | 21312 | УК-240 | 240 квар | Конденсат.ус-ка т/п 15 | осм
7 | 45459 | ТМЗ-1000/6 | 1000ква | Силовой тр-р | осм
8 | 6917 | ТМ-630 | 630ква | Силовой тр-р на т/п 12 | рез
9 | 7886 | ИП-20 | 240квар | Конденсат.ус-ка т/п 2 | осм
10 | 8521 | ИП-20 | 240квар | Конденсат.ус-ка т/п 2 | осм
11 | 9103 | КТП2 | 1000ква | Трансф.подстанция на т/п 14 | рез
12 | 7121001 | КТП2 | 1000ква | Трансф.подстанция т/п 15 | осм