## Лист1
Месячный отчет ремонта энергетического оборудования и сетей
ОГЭ предприятие ПАО ДНПП по ц.121 - кабельные линии за октябрь месяц 2019г.
№ п/п | инвент. номер | Наименование энергоустановки | тип, модель | технические хар-ки | вид ремонта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 45341 | Линия уличного освещения от к1/2 до к.83 | АВВГ | 300м3х6,0 | тек
2 | 9041732 | Линия уличного освещения воздушная |  |  | осм
3 | 9100001 | Кабель фидер 32 ТП-2 до ТП-4 | АСБ | 35м3х120 | осм
4 | 9100019 | Кабель фидер 53 ТП-4 до ТП-13 | ААШВ | 170м3х95 | осм
5 | 9100026 | Кабель,фидер №135,ТП-8 от ПС416 Кр.гор. | АСБ | 3107м,10-3х185 | тек
6 | 9100028 | Кабель,фидер №134, ТП-8 от ПС416 КР.гор. | АСБ | 3107м,10-3х185 | тек
7 | 9100036 | Кабель фидер 54 ТП-1 до ТП-8 | АСБ | 200м3х120 | тек
8 | 9100256 | Кабель от ТП-8 до ТП-5 | АСБ | 200м3х50 | тек
9 | 9100261 | Кабель между ТП-4 и ТП-8 | СБ | 220м,10-3х150 | осм
10 | 9100262 | Кабель между ТП-1 и ТП-9 | СБ | 300м,10-3х120 | осм
11 | 9100278 | Кабель ТП-18 | АСБ | 100м3х120 | осм
12 | 9100343 | Кабель фидер 64 ТП-18 до ТП-8 | АСБ | 170м3х120 | тек
13 | 9100344 | Кабель фидер 66 ТП-6 до ТП-11 | АСБ | 270м3х120 | тек
14 | 9100358 | Кабель фидер 60 ТП-1 до ТП-16 | АСБ | 270м3х120 | тек
15 | 9100392 | Кабель фидер 6 до КБ | АСБ | 110м3х35+ 1х16 | тек
16 | 9100396 | Кабель фидер 16 ТП-4 | СБ | 100м3х150 | осм
17 | 9100412 | Кабель между ТП-8 и ТП-18 | СБ | 260м,10-3х150 | тек
18 | 9100420 | Кабель между ТП-8 и ТП-5 | СБ | 195м,10-3х35 | осм
19 | 9100421 | Кабель между ТП-8 и ТП-5 | СБ | 195м,10-3х95 | осм
20 | 9100455 | Кабель между ТП-1 и ТП-12 | ААШВ | 250м,10-3х120 | тек
21 | 45905 | Кабель 2КЛ 6 кв фидер 16 | АСБ | 10-3х185, 3х150 | тек